## Tabulka 6
6. | PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
Average prices of selected Construction works
Období: 3. čtvrtletí 2025
Period: 3rd Quarter of 2025
| Reprezentant |  | Podmínka A |  | Podmínka B |  | Průměrná cena Average price | Medián ceny Median of price
| Representative |  | Condition A |  | Condition B
kód Code | název Name | měř. jedn. Unit of measure | kód Code | název Name | kód Code | název Name
001 | Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů | m2 | 1 | odstranění porostu |  |  | 91.74 | 69.25
001 | Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů | ks | 2 | kácení stromů |  |  | 666.14 | 465
002 | Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů | m2 | 1 | rozebrání dlažeb |  |  | 141.08 | 100
002 | Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů | m2 | 2 | odstranění podkladu |  |  | 179.6 | 131.6
003 | Čerpání vody průměrného přítoku | h | 1 | do 500 l/min | 1 | výška do 10 m | 111.49 | 96.55
003 | Čerpání vody průměrného přítoku | h | 2 | přes 500 do 1000 l/min | 1 | výška do 10 m | 155.58 | 146
004 | Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště | m3, m2 | 1 | tl. dle objemu do 10 cm / dle plochy do 30 cm | 1 | uložení do 50 m | 101.47 | 71
004 | Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště | m3, m2 | 1 | tl. dle objemu do 10 cm / dle plochy do 30 cm | 2 | uložení přes 50 do 100 m | 110.84 | 78
004 | Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště | m3, m2 | 2 | tl. dle objemu přes 10 do 20 cm / dle plochy přes 30 cm do 50 cm | 1 | uložení do 50 m | 97.98 | 80
004 | Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště | m3, m2 | 2 | tl. dle objemu přes 10 do 20 cm / dle plochy přes 30 cm do 50 cm | 2 | uložení přes 50 do 100 m | 85.92 | 81
004 | Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště | m3, m2 | 2 | tl. dle objemu přes 10 do 20 cm / dle plochy přes 30 cm do 50 cm | 3 | uložení přes 100 do 250 m | 109.11 | 105
004 | Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště | m3, m2 | 2 | tl. dle objemu přes 10 do 20 cm / dle plochy přes 30 cm do 50 cm | 4 | uložení přes 250 m | 142.93 | 133.75
004 | Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště | m3, m2 | 3 | tl. dle objemu přes 20 cm / dle plochy přes 50 cm | 1 | uložení do 50 m | 96.16 | 100.15
004 | Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště | m3, m2 | 3 | tl. dle objemu přes 20 cm / dle plochy přes 50 cm | 2 | uložení přes 50 do 100 m | 93.41 | 88
004 | Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště | m3, m2 | 3 | tl. dle objemu přes 20 cm / dle plochy přes 50 cm | 4 | uložení přes 250 m | 190.64 | 171.93
005 | Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením | m3 | 1 | pro silnice | 1 | v hornině tř.t. I - skupiny 1 a 2 | 182.48 | 171
005 | Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením | m3 | 1 | pro silnice | 2 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | 216.54 | 171.1
005 | Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením | m3 | 1 | pro silnice | 3 | v hornině tř.t. II - skupina 4 | 291.6 | 252.5
005 | Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením | m3 | 1 | pro silnice | 4 | v hornině tř.t. II - skupina 5 | 436.9 | 418.13
005 | Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením | m3 | 5 | v zemnících | 1 | v hornině tř.t. I - skupiny 1 a 2 | 117.6 | 118.05
005 | Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením | m3 | 5 | v zemnících | 2 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | 149.98 | 139
005 | Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením | m3 | 5 | v zemnících | 3 | v hornině tř.t. II - skupina 4 | 223.17 | 191.5
006 | Vykopávky zářezů pro podzemní vedení | m3 | 1 | do 10 m3 | 2 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | 977.75 | 895
006 | Vykopávky zářezů pro podzemní vedení | m3 | 2 | přes 10 do 100 m3 | 2 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | 545.24 | 500
006 | Vykopávky zářezů pro podzemní vedení | m3 | 2 | přes 10 do 100 m3 | 3 | v hornině tř.t. II - skupina 4 | 1025.46 | 630.6
006 | Vykopávky zářezů pro podzemní vedení | m3 | 3 | přes 100 do 1000 m3 | 2 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | 390 | 306
006 | Vykopávky zářezů pro podzemní vedení | m3 | 4 | přes 1000 m3 | 2 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | 216.14 | 214
007 | Vykopávky koryt i pod vodou, s urovnáním dna a svahů, s přehozením nebo naložením | m3 | 1 | na suchu do 1000 m3 | 2 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | 189.17 | 170.5
008 | Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku | m3 | 1 | nezapažené, ručně | 2 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | 1229.86 | 1195
008 | Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku | m3 | 1 | nezapažené, ručně | 3 | v hornině tř.t. II - skupina 4 | 1583.23 | 1638
008 | Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku | m3 | 2 | nezapažené, strojně | 1 | v hornině tř.t. I - skupiny 1 a 2 | 286.27 | 248
008 | Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku | m3 | 2 | nezapažené, strojně | 2 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | 418.07 | 334.5
008 | Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku | m3 | 2 | nezapažené, strojně | 3 | v hornině tř.t. II - skupina 4 | 458.56 | 415
008 | Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku | m3 | 2 | nezapažené, strojně | 4 | v hornině tř.t. II - skupina 5 | 698.23 | 542.5
008 | Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku | m3 | 4 | zapažené, strojně | 2 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | 568.15 | 420
008 | Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku | m3 | 4 | zapažené, strojně | 3 | v hornině tř.t. II - skupina 4 | 815.3 | 640
009 | Protlačování potrubí, kabelů včetně chráničky, s odstraněním zeminy | m | 1 | DN do 150 mm | 1 | v hornině tř.t. I - skupiny 1 a 2 | 2124.5 | 1673.5
009 | Protlačování potrubí, kabelů včetně chráničky, s odstraněním zeminy | m | 1 | DN do 150 mm | 2 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | 1894.86 | 1600
010 | Ražení štol, štítování štol bez dopravy rubaniny v podzemí v hornině | m3 | 2 | II. st. ražnosti, ruční | 1 | suché | 12406.53 | 12192.82
013 | Pažení vykopávek; zřízení včetně odstranění, bez ohledu na hloubku | m2 | 1 | příložné | 1 | ze dřeva | 263.52 | 269.4
013 | Pažení vykopávek; zřízení včetně odstranění, bez ohledu na hloubku | m2 | 1 | příložné | 2 | z ocelových pažnic | 222.63 | 196
014 | Přemístění výkopku svislé, bez naložení, včetně vyprázdnění | m3 | 1 | ručně | 1 | z hloubky do 4 m / ze vzdálenosti do 1 km | 527.47 | 404.2
014 | Přemístění výkopku svislé, bez naložení, včetně vyprázdnění | m3 | 2 | těžebními stroji | 1 | z hloubky do 4 m / ze vzdálenosti do 1 km | 186.38 | 152.5
014 | Přemístění výkopku svislé, bez naložení, včetně vyprázdnění | m3 | 2 | těžebními stroji | 2 | z hloubky přes 4 do 6 m / ze vzdálenosti přes 1 do 3 km | 207.05 | 147.55
014 | Přemístění výkopku svislé, bez naložení, včetně vyprázdnění | m3 | 3 | transportéry | 1 | z hloubky do 4 m / ze vzdálenosti do 1 km | 153.5 | 142
015 | Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení | m3 | 2 | silnič. dopr. prostředky | 1 | do 50 m | 86.41 | 83
015 | Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení | m3 | 2 | silnič. dopr. prostředky | 2 | přes 50 do 1000 m | 117.44 | 108
015 | Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení | m3 | 2 | silnič. dopr. prostředky | 3 | přes 1000 do 3000 m | 161.52 | 147
015 | Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení | m3 | 2 | silnič. dopr. prostředky | 4 | přes 3000 do 6000 m | 274.04 | 230
015 | Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení | m3 | 2 | silnič. dopr. prostředky | 5 | přes 6000 do 10000 m | 265.23 | 268
015 | Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení | m3 | 2 | silnič. dopr. prostředky | 6 | přes 10000 m | 393.45 | 356
015 | Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení | m3 | 4 | těžebními stroji | 1 | do 50 m | 129.79 | 80.45
015 | Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení | m3 | 4 | těžebními stroji | 2 | přes 50 do 1000 m | 154.21 | 140
017 | Nakládání, překládání, vykládání výkopku do nebo z dopravního prostředku | m3 | 1 | ručně | 1 | do 10 m3 | 309.25 | 303.25
017 | Nakládání, překládání, vykládání výkopku do nebo z dopravního prostředku | m3 | 1 | ručně | 2 | přes 10 do 100 m3 | 360.27 | 307
017 | Nakládání, překládání, vykládání výkopku do nebo z dopravního prostředku | m3 | 2 | nakladači | 2 | přes 10 do 100 m3 | 209.36 | 170.5
017 | Nakládání, překládání, vykládání výkopku do nebo z dopravního prostředku | m3 | 2 | nakladači | 3 | přes 100 m3 | 97.62 | 78.5
018 | Konstrukce ze zemin bez nákladů na materiál | m3 | 1 | násyp | 2 | přes 10 do 100 m3 | 211.6 | 187.5
018 | Konstrukce ze zemin bez nákladů na materiál | m3 | 1 | násyp | 3 | přes 100 m3 | 135.99 | 102.34
018 | Konstrukce ze zemin bez nákladů na materiál | m3 | 2 | zásyp | 2 | přes 10 do 100 m3 | 190.16 | 164.5
018 | Konstrukce ze zemin bez nákladů na materiál | m3 | 2 | zásyp | 3 | přes 100 m3 | 189.16 | 152.5
018 | Konstrukce ze zemin bez nákladů na materiál | m3 | 3 | obsyp | 2 | přes 10 do 100 m3 | 531.3 | 352.2
018 | Konstrukce ze zemin bez nákladů na materiál | m3 | 3 | obsyp | 3 | přes 100 m3 | 353.33 | 336
019 | Rozprostření ornice, s urovnáním, bez dopravy ze zemníku | m2 | 1 | tl. do 10 cm | 1 | v rovině | 56.93 | 42
019 | Rozprostření ornice, s urovnáním, bez dopravy ze zemníku | m2 | 1 | tl. do 10 cm | 2 | ve svahu | 70.71 | 60
019 | Rozprostření ornice, s urovnáním, bez dopravy ze zemníku | m2 | 2 | tl. přes 10 do 20 cm | 1 | v rovině | 88.76 | 68.5
019 | Rozprostření ornice, s urovnáním, bez dopravy ze zemníku | m2 | 2 | tl. přes 10 do 20 cm | 2 | ve svahu | 110.99 | 96.8
019 | Rozprostření ornice, s urovnáním, bez dopravy ze zemníku | m2 | 3 | tl. přes 20 do 40 cm | 1 | v rovině | 103.13 | 80
020 | Sanační a podkladní vrstvy | m2 | 1 | z hrubého kameniva |  |  | 361.14 | 285.5
020 | Sanační a podkladní vrstvy | m2 | 2 | ze štěrkopísku |  |  | 306.98 | 200.5
021 | Piloty na místě zhotovované, betonová výplň, bez výztuže | m | 1 | do 600 mm | 3 | hloubka přes 7 do 12 m | 3331.67 | 3375
021 | Piloty na místě zhotovované, betonová výplň, bez výztuže | m | 2 | přes 600 do 1200 mm | 3 | hloubka přes 7 do 12 m | 4700.74 | 5286
023 | Vrty pro injektáž nebo pilotáž, bez výplně a výztuže, průměru | m | 1 | do 200 mm | 2 | v hornině tř. II. | 1505 | 1397.5
023 | Vrty pro injektáž nebo pilotáž, bez výplně a výztuže, průměru | m | 3 | přes 400 do 1000 mm | 2 | v hornině tř. II. | 1820 | 1680
024 | Základy, podklady z kameniva apod., se zhutněním a urovnáním povrchu | m3 | 1 | ze štěrkopísku |  |  | 1432.14 | 1400
024 | Základy, podklady z kameniva apod., se zhutněním a urovnáním povrchu | m3 | 2 | z kameniva drceného |  |  | 1618.31 | 1612.5
026 | Základové desky, pásy, patky, pilíře aj., z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu | m3 | 1 | pásy | 1 | C 8/10 | 4066 | 3604
026 | Základové desky, pásy, patky, pilíře aj., z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu | m3 | 1 | pásy | 2 | C 12/15 až C 20/25 | 3985.71 | 3975
026 | Základové desky, pásy, patky, pilíře aj., z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu | m3 | 1 | pásy | 3 | C 25/30 a vyšší | 4621.37 | 4217.68
026 | Základové desky, pásy, patky, pilíře aj., z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu | m3 | 2 | patky | 2 | C 12/15 až C 20/25 | 5242.78 | 4106
026 | Základové desky, pásy, patky, pilíře aj., z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu | m3 | 2 | patky | 3 | C 25/30 a vyšší | 5853.21 | 4777.5
026 | Základové desky, pásy, patky, pilíře aj., z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu | m3 | 3 | desky | 2 | C 12/15 až C 20/25 | 4029.33 | 3932.5
026 | Základové desky, pásy, patky, pilíře aj., z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu | m3 | 3 | desky | 3 | C 25/30 a vyšší | 4762.01 | 4200
027 | Základové desky, pásy, patky, pilíře aj., bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 1 | pásů | 1 | ze dřeva | 1121.84 | 800
027 | Základové desky, pásy, patky, pilíře aj., bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 1 | pásů | 2 | z dřevěných dílců | 854.46 | 905.94
027 | Základové desky, pásy, patky, pilíře aj., bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 1 | pásů | 3 | z kovových dílců | 890.43 | 831.15
027 | Základové desky, pásy, patky, pilíře aj., bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 2 | patek | 2 | z dřevěných dílců | 1170.98 | 829.5
027 | Základové desky, pásy, patky, pilíře aj., bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 2 | patek | 3 | z kovových dílců | 808.72 | 758.5
027 | Základové desky, pásy, patky, pilíře aj., bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 3 | desek | 2 | z dřevěných dílců | 1180.92 | 820
027 | Základové desky, pásy, patky, pilíře aj., bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 3 | desek | 3 | z kovových dílců | 986.26 | 850
028 | Základové desky, pásy, patky, pilíře aj., výztuž z betonářské oceli | t | 1 | pásů | 1 | z oceli betonářské | 44846.68 | 41000
028 | Základové desky, pásy, patky, pilíře aj., výztuž z betonářské oceli | t | 2 | patek | 1 | z oceli betonářské | 41311.1 | 39009
028 | Základové desky, pásy, patky, pilíře aj., výztuž z betonářské oceli | t | 3 | desek | 1 | z oceli betonářské | 42103.6 | 40168
028 | Základové desky, pásy, patky, pilíře aj., výztuž z betonářské oceli | t | 3 | desek | 2 | ze svařovaných sítí | 38432.65 | 39000
031 | Zdi pozemních staveb, zdi nosné, zděné a ukládané; svislé konstrukce zděné | m3 | 1 | z kamene lomového |  |  | 6379.58 | 6921
031 | Zdi pozemních staveb, zdi nosné, zděné a ukládané; svislé konstrukce zděné | m3 | 2 | z cihel pálených |  |  | 5965.15 | 6187.5
031 | Zdi pozemních staveb, zdi nosné, zděné a ukládané; svislé konstrukce zděné | m3 | 3 | z cihel nepálených |  |  | 6261 | 6310
031 | Zdi pozemních staveb, zdi nosné, zděné a ukládané; svislé konstrukce zděné | m3 | 4 | z bloků |  |  | 5680.72 | 5270
031 | Zdi pozemních staveb, zdi nosné, zděné a ukládané; svislé konstrukce zděné | m3 | 5 | z tvárnic |  |  | 5506.06 | 5563
032 | Konstrukce přehrad a opěrné zdi z betonu prostého, prokládaného a železobetonu, bez výztuže a bednění | m3 | 2 | C 12/15 až C 20/25 |  |  | 5420.41 | 5106
032 | Konstrukce přehrad a opěrné zdi z betonu prostého, prokládaného a železobetonu, bez výztuže a bednění | m3 | 3 | C 25/30 a vyšší |  |  | 5619.1 | 5193
033 | Konstrukce přehrad a opěrné zdi - bednění; včetně odbednění, s ohledem na obrátkovost | m2 | 3 | z kovových dílců |  |  | 1290.34 | 1132
034 | Konstrukce přehrad a opěrné zdi - výztuž z betonářské oceli; výztuž přehrad, jezů, plavebních komor | t | 1 | z oceli betonářské |  |  | 44706.72 | 44000
036 | Mostní pilíře a opěry, beton monolitický, železový nebo předpjatý | m3 | 1 | pilíře | 3 | C 25/30 až C 35/45 | 11558.53 | 8886.96
036 | Mostní pilíře a opěry, beton monolitický, železový nebo předpjatý | m3 | 2 | opěry | 3 | C 25/30 až C 35/45 | 9611.78 | 7932.64
038 | Mostní pilíře a opěry, betonové monolitické - výztuž z betonářské oceli, výztuž předpínací | t | 2 | opěry | 1 | z oceli betonářské | 41079.08 | 35000
040 | Zdi pozemních staveb, beton monolitický stěn a příček | m3 | 1 | prostý | 2 | C 12/15 až C 20/25 | 4204.95 | 4445
040 | Zdi pozemních staveb, beton monolitický stěn a příček | m3 | 2 | železový | 2 | C 12/15 až C 20/25 | 5323.59 | 4365
040 | Zdi pozemních staveb, beton monolitický stěn a příček | m3 | 2 | železový | 3 | C 25/30 a vyšší | 4748.92 | 4464.5
041 | Zdi pozemních staveb, bednění stěn a příček vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 1 | ze dřeva |  |  | 1026.64 | 1000
041 | Zdi pozemních staveb, bednění stěn a příček vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 2 | z dřevěných dílců |  |  | 1027.46 | 932.5
041 | Zdi pozemních staveb, bednění stěn a příček vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 3 | z kovových dílců |  |  | 1177.85 | 950
042 | Zdi pozemních staveb, výztuž z betonářské oceli stěn a příček | t | 1 | z oceli betonářské |  |  | 48297.11 | 41610
042 | Zdi pozemních staveb, výztuž z betonářské oceli stěn a příček | t | 2 | ze svařovaných sítí |  |  | 54027.02 | 42790
043 | Izolační ochranné přizdívky a stěny, zděné a ukládané | m2 | 1 | tl. do 100 mm |  |  | 1049.71 | 903.7
043 | Izolační ochranné přizdívky a stěny, zděné a ukládané | m2 | 2 | tl. přes 100 do 150 mm |  |  | 1345.81 | 1195
045 | Stěny a příčky, nosné, výplňové a oddělovací, poprsní, atikové apod., zděné a ukládané | m2 | 1 | z cihel pálených | 2 | tl. přes 50 do 100 mm | 943.45 | 888
045 | Stěny a příčky, nosné, výplňové a oddělovací, poprsní, atikové apod., zděné a ukládané | m2 | 1 | z cihel pálených | 3 | tl. přes 100 mm | 1065.61 | 977
045 | Stěny a příčky, nosné, výplňové a oddělovací, poprsní, atikové apod., zděné a ukládané | m2 | 2 | z příčkovek | 1 | tl. do 50 mm | 1041.33 | 798.5
045 | Stěny a příčky, nosné, výplňové a oddělovací, poprsní, atikové apod., zděné a ukládané | m2 | 2 | z příčkovek | 2 | tl. přes 50 do 100 mm | 979.3 | 897
045 | Stěny a příčky, nosné, výplňové a oddělovací, poprsní, atikové apod., zděné a ukládané | m2 | 2 | z příčkovek | 3 | tl. přes 100 mm | 1112.89 | 1079.5
045 | Stěny a příčky, nosné, výplňové a oddělovací, poprsní, atikové apod., zděné a ukládané | m2 | 3 | z nepálených tvárnic | 2 | tl. přes 50 do 100 mm | 902.3 | 886
045 | Stěny a příčky, nosné, výplňové a oddělovací, poprsní, atikové apod., zděné a ukládané | m2 | 3 | z nepálených tvárnic | 3 | tl. přes 100 mm | 1050.01 | 1015
049 | Různé kompletní konstrukce, betonové monolitické, nedělitelné, bednění, výztuž a beton | m3 | 5 | nádrže, jímky a septiky | 2 | C 12/15 až C 20/25 | 12611.37 | 10520
049 | Různé kompletní konstrukce, betonové monolitické, nedělitelné, bednění, výztuž a beton | m3 | 5 | nádrže, jímky a septiky | 3 | C 25/30 a vyšší | 17165.98 | 11277
050 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, konstrukce plošné z prefabrikovaných dílců | m2 | 1 | železobetonových | 1 | tl. do 150 mm | 2210.95 | 2385
050 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, konstrukce plošné z prefabrikovaných dílců | m2 | 1 | železobetonových | 2 | tl. přes 150 mm | 2369.53 | 1690
050 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, konstrukce plošné z prefabrikovaných dílců | m2 | 2 | z předpjatého betonu | 2 | tl. přes 150 mm | 3113.86 | 3056
050 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, konstrukce plošné z prefabrikovaných dílců | m2 | 3 | z keramických vložek kompletní | 2 | tl. přes 150 mm | 2603.93 | 2509.5
051 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, nosníky z prefabrikovaných dílců | m3 | 1 | železobetonových |  |  | 13785.28 | 14685
052 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, železobeton, bez výztuže a bednění | m3 | 1 | desek | 2 | C 12/15 až C 20/25 | 5241.75 | 4425
052 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, železobeton, bez výztuže a bednění | m3 | 1 | desek | 3 | C 25/30 a vyšší | 5043.17 | 4330
053 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, bednění vč. odbednění, s ohledem na obrátkovost | m2 | 1 | desek | 1 | ze dřeva | 1105.75 | 970
053 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, bednění vč. odbednění, s ohledem na obrátkovost | m2 | 1 | desek | 2 | z dřevěných dílců | 1011.78 | 944.55
053 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, bednění vč. odbednění, s ohledem na obrátkovost | m2 | 1 | desek | 3 | z kovových dílců | 1504.4 | 1157
054 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, výztuž z betonářské oceli | t | 1 | desek | 1 | z oceli betonářské | 49196.69 | 41710
054 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, výztuž z betonářské oceli | t | 1 | desek | 2 | ze svařovaných sítí | 56999.56 | 43600
054 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, výztuž z betonářské oceli | t | 2 | nosníků | 1 | z oceli betonářské | 39459.85 | 36029.55
056 | Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb, monolitické z betonu železového nebo předpj. | m3 | 1 | desky | 3 | C 25/30 až C 35/45 | 12519.8 | 7806.5
057 | Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb, bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 1 | desek | 2 | z dřevěných dílců | 1907.95 | 1602
058 | Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb, výztuž z betonářské oceli nebo předpínací | t | 1 | desek | 1 | z oceli betonářské | 44845.07 | 35000
059 | Schodišťové konstrukce a rampy z prefabrikovaných dílců nebo monolitické | m3 | 2 | konstrukce monolitická | 4 | kompletní | 23862.04 | 21602
062 | Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě komunikací | m3 | 1 | ze štěrkopísku |  |  | 1375.72 | 1120
062 | Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě komunikací | m3 | 2 | z kameniva |  |  | 2317.13 | 1792.9
062 | Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě komunikací | m3 | 3 | z betonu |  |  | 4369.92 | 4938.5
063 | Zpevněné plochy inženýrských staveb kromě komunikací | m3 | 2 | zához z lomového kamene |  |  | 2250 | 1780
064 | Kolejová lože, zřízení | m3 | 1 | z kameniva drceného |  |  | 1432.7 | 1395
065 | Zřízení koleje železniční normálně rozchodné nebo městské vč. dodání kolejnic a pražců | m | 2 | z kolejnic tvaru S 49 | 2 | na pražcích betonových | 13256.37 | 11103.95
066 | Ostatní úpravy železničního svršku, svařování a řezání kolejnice | ks | 1 | svařování stykové průběžné | 2 | kolejnice tvaru S 49 | 7237.47 | 6845
067 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | m2 | 2 | ze zeminy stabilizované cementem | 2 | typ silniční | 300.16 | 250
067 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | m2 | 3 | ze štěrkopísku | 2 | typ silniční | 253.79 | 218
067 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | m2 | 3 | ze štěrkopísku | 3 | typ pro pěší | 172.14 | 179
067 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | m2 | 4 | z drceného kameniva | 2 | typ silniční | 258.4 | 245.3
067 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | m2 | 4 | z drceného kameniva | 3 | typ pro pěší | 227.64 | 219.5
067 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | m2 | 5 | z obalovaného kameniva | 2 | typ silniční | 504.28 | 462
068 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, z kameniva nebo živičné | m2 | 1 | z makadanu živičného | 2 | typ silniční | 407.22 | 275.45
068 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, z kameniva nebo živičné | m2 | 3 | z koberce asfaltového | 2 | typ silniční | 418.17 | 407.17
068 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, z kameniva nebo živičné | m2 | 4 | z betonu asfaltového | 2 | typ silniční | 482.87 | 433.84
068 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, z kameniva nebo živičné | m2 | 5 | z litého asfaltu | 2 | typ silniční | 631.26 | 664.42
069 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, z betonu | m2 | 1 | monolitického nevyztuženého | 2 | typ silniční | 1346.91 | 1000
069 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, z betonu | m2 | 3 | z panelů železobetonových | 2 | typ silniční | 3563.23 | 2360
070 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, dlážděné | m2 | 1 | z dlažebních kostek | 3 | do lože z kameniva | 1653.8 | 1699
070 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, dlážděné | m2 | 2 | ze zámkové dlažby | 1 | do lože z písku | 649.91 | 605
070 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, dlážděné | m2 | 2 | ze zámkové dlažby | 3 | do lože z kameniva | 777.45 | 700
070 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, dlážděné | m2 | 3 | z betonových dlaždic | 1 | do lože z písku | 688.24 | 752.16
071 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stropů - prováděné | m2 | 1 | vápenné - ručně | 3 | štukový | 467.27 | 438.24
071 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stropů - prováděné | m2 | 2 | vápenocementové - ručně | 1 | povrch hrubý zatřený | 432.3 | 412.5
071 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stropů - prováděné | m2 | 2 | vápenocementové - ručně | 2 | povrch hladký | 423.36 | 404.5
071 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stropů - prováděné | m2 | 2 | vápenocementové - ručně | 3 | povrch štukový | 542.56 | 480
071 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stropů - prováděné | m2 | 5 | vápenocementové - strojně | 2 | povrch hladký | 468.84 | 480
071 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stropů - prováděné | m2 | 5 | vápenocementové - strojně | 3 | povrch štukový | 466.48 | 442.5
072 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné | m2 | 1 | vápenné - ručně | 3 | štukový | 468.76 | 467.51
072 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné | m2 | 2 | vápenocementové - ručně | 1 | povrch hrubý zatřený | 333.83 | 362
072 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné | m2 | 2 | vápenocementové - ručně | 2 | povrch hladký | 350.81 | 346
072 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné | m2 | 2 | vápenocementové - ručně | 3 | povrch štukový | 493.05 | 452.5
072 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné | m2 | 3 | cementové - ručně | 2 | povrch hladký | 391.72 | 388
072 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné | m2 | 5 | vápenocementové - strojně | 2 | povrch hladký | 417.24 | 407.5
072 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné | m2 | 5 | vápenocementové - strojně | 3 | povrch štukový | 445.85 | 430
073 | Úprava povrchů vnějších, omítky stěn | m2 | 2 | vápenocementové | 1 | průčelí jednoduché | 532.79 | 490
073 | Úprava povrchů vnějších, omítky stěn | m2 | 2 | vápenocementové | 2 | průčelí málo složité | 1052.07 | 762
073 | Úprava povrchů vnějších, omítky stěn | m2 | 5 | šlechtěné umělé | 1 | průčelí jednoduché | 665.41 | 490
073 | Úprava povrchů vnějších, omítky stěn | m2 | 6 | z plastických maltovin | 1 | průčelí jednoduché | 533.24 | 492.5
074 | Podlahy a podlahové konstrukce, mazaniny betonové monolitické, bez výztuže z betonu | m3 | 1 | prostého | 1 | C 8/10 | 4787.7 | 4665
074 | Podlahy a podlahové konstrukce, mazaniny betonové monolitické, bez výztuže z betonu | m3 | 1 | prostého | 2 | C 12/15 až C 20/25 | 5011.16 | 4930
074 | Podlahy a podlahové konstrukce, mazaniny betonové monolitické, bez výztuže z betonu | m3 | 1 | prostého | 3 | C 25/30 a vyšší | 5453 | 5167.5
074 | Podlahy a podlahové konstrukce, mazaniny betonové monolitické, bez výztuže z betonu | m3 | 2 | železového | 2 | C 12/15 až C 20/25 | 5532.85 | 5200
074 | Podlahy a podlahové konstrukce, mazaniny betonové monolitické, bez výztuže z betonu | m3 | 2 | železového | 3 | C 25/30 a vyšší | 3804.69 | 3890
075 | Podlahy a podlahové konstrukce, násypy a podklady | m3 | 1 | z kameniva |  |  | 1403.92 | 1347.5
075 | Podlahy a podlahové konstrukce, násypy a podklady | m3 | 3 | ze štěrkopísku |  |  | 1486.45 | 1500
076 | Podlahy a podlahové konstrukce, potěry | m2 | 1 | z malty cementové |  |  | 513.55 | 459.7
077 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu | m2 | 1 | vodorovné | 1 | z asfaltového pásu | 382.4 | 353
077 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu | m2 | 1 | vodorovné | 4 | nátěrem nebo nástřikem | 488.13 | 361.5
077 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu | m2 | 2 | svislé | 1 | z asfaltového pásu | 368.43 | 319.8
078 | Povlakové krytiny | m2 | 1 | sklon do 10 st. | 1 | z přitaveného asfaltového pásu | 480.05 | 420
078 | Povlakové krytiny | m2 | 1 | sklon do 10 st. | 3 | z fólie z termoplastu | 790.57 | 737
079 | Izolace tepelné | m2 | 1 | stropů | 2 | z minerálních vláken | 599.98 | 397
079 | Izolace tepelné | m2 | 2 | podlah | 1 | z plastů | 324.54 | 297.5
079 | Izolace tepelné | m2 | 2 | podlah | 2 | z minerálních vláken | 866.55 | 529.25
079 | Izolace tepelné | m2 | 3 | stěn | 2 | z minerálních vláken | 1357.78 | 1302
079 | Izolace tepelné | m2 | 4 | střech | 1 | z plastů | 806.79 | 728
079 | Izolace tepelné | m2 | 4 | střech | 2 | z minerálních vláken | 640.06 | 569.39
079 | Izolace tepelné | m2 | 5 | potrubí | 2 | z minerálních vláken | 506.16 | 509.5
080 | Kanalizace, potrubí, kanalizace vnitřní, bez tvarovek | m | 3 | z plastických hmot | 1 | DN do 50 mm | 404.22 | 455.5
080 | Kanalizace, potrubí, kanalizace vnitřní, bez tvarovek | m | 3 | z plastických hmot | 2 | DN přes 50 do 100 mm | 582.32 | 608.5
080 | Kanalizace, potrubí, kanalizace vnitřní, bez tvarovek | m | 3 | z plastických hmot | 3 | DN přes 100 do 250 mm | 909.79 | 872
081 | Kanalizace, příslušenství, kanalizace vnitřní | ks | 1 | podlahová vpust | 2 | DN přes 50 do 100 mm | 1682.14 | 1455
081 | Kanalizace, příslušenství, kanalizace vnitřní | ks | 5 | ventilační hlavice | 2 | DN přes 50 do 100 mm | 886.14 | 864.33
082 | Vodovod, potrubí, vodovod vnitřní, bez tvarovek | m | 1 | ocel pozinkovaná | 1 | DN do 25 mm | 611.3 | 602
082 | Vodovod, potrubí, vodovod vnitřní, bez tvarovek | m | 1 | ocel pozinkovaná | 2 | DN přes 25 do 50 mm | 650.09 | 653.22
082 | Vodovod, potrubí, vodovod vnitřní, bez tvarovek | m | 3 | plastická hmota | 1 | DN do 25 mm | 362.12 | 379
082 | Vodovod, potrubí, vodovod vnitřní, bez tvarovek | m | 3 | plastická hmota | 2 | DN přes 25 do 50 mm | 619.56 | 601
083 | Vodovod, příslušenství, vodovod vnitřní, závitová tvarovka | ks | 1 | nástěnka | 2 | závit G 1/2 | 405.92 | 263
084 | Plynovod, potrubí, plynovod vnitřní, bez tvarovek | m | 1 | ocel černá | 1 | DN do 25 mm | 479.24 | 486.2
084 | Plynovod, potrubí, plynovod vnitřní, bez tvarovek | m | 1 | ocel černá | 2 | DN přes 25 do 50 mm | 818.31 | 785
086 | Zařizovací předměty se zápachovou uzávěrkou bez výtokových armatur | soubor | 1 | klozet se splachováním | 1 | z diturvitu | 5382 | 5466.5
087 | Ústřední vytápění, kotelny, kotle litinové a ocelové | ks | 1 | výkon do 20 kW | 1 | palivo plynné | 58135.74 | 43525
087 | Ústřední vytápění, kotelny, kotle litinové a ocelové | ks | 2 | výkon přes 20 do 50 kW | 1 | palivo plynné | 95100.67 | 76156
088 | Ústřední vytápění, rozvodné potrubí, bez tvarovek | m | 1 | oce závitová | 1 | DN do 25 mm | 371.19 | 419.2
088 | Ústřední vytápění, rozvodné potrubí, bez tvarovek | m | 3 | měď | 1 | DN do 25 mm | 688.09 | 655
090 | Ústřední vytápění, otopná tělesa, včetně montáže, bez regulační armatury | kW | 3 | deskové ocelové | 2 | výkon přes 0,6 kW do 1,5 kW | 5334.87 | 5400
091 | Vedení dálková a přípojná, vedení elektro vzdušné, silnoproud | ks | 1 | sloupy a stožáry bez výstroje | 2 | vedení vysokého napětí | 220995.01 | 130000
091 | Vedení dálková a přípojná, vedení elektro vzdušné, silnoproud | km | 4 | vodiče | 1 | vedení nízkého napětí | 107762.56 | 89065.82
092 | Elektroinstalace, silnoproud, vedení - trubky, hadice, lišty, krabice; elektroinstalace, slaboproud, vedení | m | 1 | z trubek bez krabic |  |  | 137.57 | 99.43
093 | Elektroinstalace, silnoproud, rozvod vodičů nebo vedení dálková, přípojná, elektro podzemní; vodiče měděné | m | 1 | jednožilové | 2 | přes 4 do 20 mm2 | 85.26 | 67.94
093 | Elektroinstalace, silnoproud, rozvod vodičů nebo vedení dálková, přípojná, elektro podzemní; vodiče měděné | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 1 | do 4 mm2 | 92.29 | 75.55
093 | Elektroinstalace, silnoproud, rozvod vodičů nebo vedení dálková, přípojná, elektro podzemní; vodiče měděné | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 2 | přes 4 do 20 mm2 | 104.17 | 66.3
093 | Elektroinstalace, silnoproud, rozvod vodičů nebo vedení dálková, přípojná, elektro podzemní; vodiče měděné | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 3 | přes 20 do 100 mm2 | 517.63 | 309.98
094 | Elektroinstalace, silnoproud, rozvod vodičů nebo vedení dálková, přípojná, elektro podzemní; vodiče hliníkové | m | 1 | jednožilové | 3 | přes 20 do 100 mm2 | 299 | 318
094 | Elektroinstalace, silnoproud, rozvod vodičů nebo vedení dálková, přípojná, elektro podzemní; vodiče hliníkové | m | 1 | jednožilové | 4 | přes 100 do 200 mm2 | 1239.04 | 773.54
094 | Elektroinstalace, silnoproud, rozvod vodičů nebo vedení dálková, přípojná, elektro podzemní; vodiče hliníkové | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 1 | do 4 mm2 | 140.82 | 83.16
094 | Elektroinstalace, silnoproud, rozvod vodičů nebo vedení dálková, přípojná, elektro podzemní; vodiče hliníkové | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 2 | přes 4 do 20 mm2 | 178.47 | 130.23
094 | Elektroinstalace, silnoproud, rozvod vodičů nebo vedení dálková, přípojná, elektro podzemní; vodiče hliníkové | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 3 | přes 20 do 100 mm2 | 481.75 | 300.75
094 | Elektroinstalace, silnoproud, rozvod vodičů nebo vedení dálková, přípojná, elektro podzemní; vodiče hliníkové | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 4 | přes 100 do 200 mm2 | 494.37 | 461.18
094 | Elektroinstalace, silnoproud, rozvod vodičů nebo vedení dálková, přípojná, elektro podzemní; vodiče hliníkové | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 5 | přes 200 mm2 | 696.19 | 480
095 | Elektrozařízení, kompletace silových zařízení, mimo osvětlení | ks | 1 | spínače | 1 | do 16 A | 270.95 | 284.2
095 | Elektrozařízení, kompletace silových zařízení, mimo osvětlení | ks | 3 | jističe | 2 | přes 16 do 63 A | 811.03 | 686.85
095 | Elektrozařízení, kompletace silových zařízení, mimo osvětlení | ks | 5 | zásuvky | 1 | do 16 A | 413.87 | 327.22
096 | Elektrozařízení, kompletace silových zařízení, osvětlení | ks | 2 | zářivková | 2 | 2 zdroje | 1870.03 | 1440
096 | Elektrozařízení, kompletace silových zařízení, osvětlení | ks | 3 | výbojková | 1 | 1 zdroj | 8328.76 | 7303
096 | Elektrozařízení, kompletace silových zařízení, osvětlení | ks | 5 | LED | 1 | 1 zdroj | 2458.32 | 1596
097 | Elektrozařízení, rozvod vodičů, kabely sdělovací, slaboproud | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 1 | do 4 mm2 | 52.99 | 46.65
097 | Elektrozařízení, rozvod vodičů, kabely sdělovací, slaboproud | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 2 | přes 4 do 20 mm2 | 75.88 | 70
097 | Elektrozařízení, rozvod vodičů, kabely sdělovací, slaboproud | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 3 | přes 20 do 60 mm2 | 271.98 | 244.9
097 | Elektrozařízení, rozvod vodičů, kabely sdělovací, slaboproud | m | 3 | optické kabely | 1 | do 4 mm2 | 65.59 | 46
099 | Konstrukce tesařské, zastřešení; vazníky, krovy, bez střešního pláště; na 1 m2 půdorysné plochy | m2 | 1 | konstrukce vázaná | 1 | pro střechy sedlové | 2491.81 | 1830.5
101 | Konstrukce montované z desek sádrokartonových, včetně nosné konstrukce | m2 | 1 | příčky jednoduše opláštěné | 1 | tl. do 80 mm | 1301.95 | 1127
101 | Konstrukce montované z desek sádrokartonových, včetně nosné konstrukce | m2 | 1 | příčky jednoduše opláštěné | 2 | tl. přes 80 do 125 mm | 1232.28 | 1100
101 | Konstrukce montované z desek sádrokartonových, včetně nosné konstrukce | m2 | 2 | příčky dvojitě opláštěné | 3 | tl. přes 125 do 160 mm | 1260.41 | 1256.85
101 | Konstrukce montované z desek sádrokartonových, včetně nosné konstrukce | m2 | 6 | podhledy s nosnou konstrukcí | 1 | tl. do 80 mm | 1016.29 | 920
101 | Konstrukce montované z desek sádrokartonových, včetně nosné konstrukce | m2 | 6 | podhledy s nosnou konstrukcí | 2 | tl. přes 80 do 125 mm | 1170.06 | 1023
102 | Konstrukce klempířské | m | 2 | žlaby | 5 | z plechu titanzinkového | 1043.14 | 884.5
102 | Konstrukce klempířské | m2 | 3 | oplechování | 1 | z plechu pozinkovaného | 941.9 | 945
102 | Konstrukce klempířské | m2 | 3 | oplechování | 5 | z plechu titanzinkového | 1036.67 | 860
103 | Krytina tvrdá, střechy, zastřešení šikmých střech včetně hřebenů a nároží | m2 | 1 | keramická (pálená) | 1 | sklonu do 45 st. | 1509.38 | 1351.85
103 | Krytina tvrdá, střechy, zastřešení šikmých střech včetně hřebenů a nároží | m2 | 2 | betonová | 1 | sklonu do 45 st. | 1195.78 | 1076.12
106 | Konstrukce truhlářské, výplně otvorů, okna a balkonové dveře kompletizované, bez parapetu | ks | 2 | s dvojsklem | 3 | plocha přes 1,0 do 2,0 m2 | 10697.68 | 11541.15
106 | Konstrukce truhlářské, výplně otvorů, okna a balkonové dveře kompletizované, bez parapetu | ks | 2 | s dvojsklem | 5 | plocha přes 3,0 do 4,0 m2 | 24658.54 | 18899
107 | Konstrukce truhlářské, výplně otvorů, kompletizované dveře, s osazením, bez zárubně a prahu | ks | 1 | vnitřní jednokřídlové | 2 | šířka přes 0,8 do 1,0 m | 8034.24 | 8630
109 | Konstrukce zámečnické | m2 | 1 | stěny a příčky zasklené | 2 | z hliníku | 12024.61 | 11476.06
109 | Konstrukce zámečnické | kg | 7 | ostatní konstrukce | 1 | z oceli | 196.11 | 132.5
110 | Ocelové konstrukce nosné | t | 1 | pro průmysl a skladování | 1 | šroubovaná | 143954.02 | 113500
110 | Ocelové konstrukce nosné | t | 1 | pro průmysl a skladování | 2 | svařovaná | 85476.56 | 89500
115 | Podlahy z dlaždic, nášlapné plochy | m2 | 4 | keramické | 1 | kladené do malty | 1180.76 | 907
115 | Podlahy z dlaždic, nášlapné plochy | m2 | 4 | keramické | 2 | kladené do tmelu | 1162.12 | 1112.78
120 | Dokončovací práce, obklady stěn vnitřních nebo vnějších | m2 | 3 | keramické | 2 | kladené do tmele | 1148.38 | 1075
120 | Dokončovací práce, obklady stěn vnitřních nebo vnějších | m2 | 4 | porovinové | 2 | kladené do tmele | 1088.01 | 1150
121 | Dokončovací práce, nátěry | m2 | 1 | nátěry | 2 | syntetické | 283.03 | 254.5
122 | Dokončovací práce, malby povrchů | m2 | 1 | vápenné |  |  | 87.65 | 81.5
122 | Dokončovací práce, malby povrchů | m2 | 3 | disperzní |  |  | 96.55 | 80.4
122 | Dokončovací práce, malby povrchů | m2 | 4 | z malířských směsí |  |  | 96.12 | 83.5
124 | Potrubí z trub betonových, železobetonových nebo předpjatých v otevřeném výkopu | m | 1 | betonových | 1 | DN do 400 mm | 2974.8 | 2210
125 | Potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 1 | DN do 150 mm |  |  | 1312.3 | 1003
125 | Potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 2 | DN přes 150 do 250 mm |  |  | 2358.31 | 1715
125 | Potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 3 | DN přes 250 do 500 mm |  |  | 4492.71 | 3585
126 | Potrubí z trub litinových, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 1 | tlakových hrdlových | 1 | DN do 150 mm | 4154.77 | 3039
126 | Potrubí z trub litinových, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 1 | tlakových hrdlových | 2 | DN přes 150 do 250 mm | 4352.08 | 4245
127 | Potrubí z trub ocelových, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 1 | hladkých svařovaných | 1 | DN do 50 mm | 651.67 | 706.5
127 | Potrubí z trub ocelových, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 1 | hladkých svařovaných | 2 | DN přes 50 do 100 mm | 2454.2 | 2014.68
127 | Potrubí z trub ocelových, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 1 | hladkých svařovaných | 3 | DN přes 100 do 250 mm | 4574.54 | 3800
128 | Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 1 | tlakových z PVC | 2 | DN přes 50 do 100 mm | 356.17 | 357
128 | Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 1 | tlakových z PVC | 3 | DN přes 100 do 200 mm | 960.98 | 811
128 | Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 2 | tlakových z rozvinutého PE | 2 | DN přes 50 do 100 mm | 355.53 | 272.5
128 | Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 3 | tlakových z lineárního PE | 2 | DN přes 50 do 100 mm | 566.82 | 500
128 | Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 3 | tlakových z lineárního PE | 3 | DN přes 100 do 200 mm | 962.26 | 945.58
128 | Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 5 | beztlakých z PVC | 3 | DN přes 100 do 200 mm | 565.1 | 594.5
128 | Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 5 | beztlakých z PVC | 4 | DN přes 200 do 300 mm | 1314.29 | 1285
128 | Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 5 | beztlakých z PVC | 5 | DN přes 300 mm | 2094.67 | 1831
129 | Potrubí z trub plastických, vnějšího plynovodu, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 3 | tlakových z lineárního PE | 1 | DN do 50 mm | 242.2 | 198.4
129 | Potrubí z trub plastických, vnějšího plynovodu, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 3 | tlakových z lineárního PE | 2 | DN přes 50 do 100 mm | 435.68 | 380
129 | Potrubí z trub plastických, vnějšího plynovodu, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 3 | tlakových z lineárního PE | 3 | DN přes 100 do 200 mm | 1149.29 | 870
129 | Potrubí z trub plastických, vnějšího plynovodu, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 3 | tlakových z lineárního PE | 4 | DN přes 200 do 300 mm | 1937.92 | 1124.79
130 | Armatury na potrubí, výtoková a vtoková zařízení, vodovodní armatury na trubním vedení | ks | 1 | šoupátka | 2 | DN přes 50 do 100 mm | 10559.83 | 8900.5
130 | Armatury na potrubí, výtoková a vtoková zařízení, vodovodní armatury na trubním vedení | ks | 7 | hydranty | 2 | DN přes 50 do 100 mm | 23462.35 | 21176
131 | Šachty armaturní na vodovodní síti; šachty kanalizační | ks | 5 | kanalizační z prostého betonu | 1 | do DN 300 mm | 44219 | 31120.5
133 | Obrubníky a krajníky, zpomalovací prahy, silniční a chodníkové | m | 3 | chodníkový obrubník kamenný | 3 | lože z betonu prostého s boční opěrou | 2065.77 | 2035.5
133 | Obrubníky a krajníky, zpomalovací prahy, silniční a chodníkové | m | 4 | chodníkový obrubník betonový | 2 | lože z betonu prostého | 815.22 | 526
133 | Obrubníky a krajníky, zpomalovací prahy, silniční a chodníkové | m | 4 | chodníkový obrubník betonový | 3 | lože z betonu prostého s boční opěrou | 515.25 | 482
134 | Řadové a prostorové lešení, montáž a demontáž včetně podlah, užívání 1 měsíc | m2 | 1 | lehké řadové | 2 | z trubek | 215.88 | 186
134 | Řadové a prostorové lešení, montáž a demontáž včetně podlah, užívání 1 měsíc | m2 | 1 | lehké řadové | 3 | z lešenářských soustav | 178.72 | 169.2
134 | Řadové a prostorové lešení, montáž a demontáž včetně podlah, užívání 1 měsíc | m2 | 5 | lehké pomocné | 2 | z trubek | 221.83 | 221
136 | Bourání konstrukcí | m3 | 1 | základů | 3 | z betonu | 3495.52 | 3782
136 | Bourání konstrukcí | m3 | 1 | základů | 4 | z železobetonu | 4145.93 | 3405
136 | Bourání konstrukcí | m3 | 2 | zdiva | 2 | z cihel | 1144 | 1021
136 | Bourání konstrukcí | m3 | 3 | příček | 2 | z cihel | 1564.21 | 1690
136 | Bourání konstrukcí | m3 | 5 | podkladů a mazanin | 3 | z betonu | 2766.71 | 2750
137 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, vysekání kapes, rýh nebo výklenků | m3 | 2 | ve zdivu | 2 | z cihel | 2851.34 | 2290
138 | Přesun hmot | t | 1 | pro práce PSV | 1 | v budovách a halách | 655.4 | 432.04
138 | Přesun hmot | t | 2 | pro práce HSV | 1 | v budovách a halách | 1061 | 1290
139 | Úprava povrchů vnějších stěn, zateplení kontaktním systémem, bez lešení a přípravy podkladu | m2 | 1 | polystyren tl. do 50 mm | 1 | tenkovrstvá probarvená ve hmotě | 1521.39 | 1501.62
139 | Úprava povrchů vnějších stěn, zateplení kontaktním systémem, bez lešení a přípravy podkladu | m2 | 3 | polystyren tl. přes 80 do 120 mm | 1 | tenkovrstvá probarvená ve hmotě | 1719.81 | 1636
139 | Úprava povrchů vnějších stěn, zateplení kontaktním systémem, bez lešení a přípravy podkladu | m2 | 4 | polystyren tl. přes 120 mm | 1 | tenkovrstvá probarvená ve hmotě | 1682.19 | 1686
139 | Úprava povrchů vnějších stěn, zateplení kontaktním systémem, bez lešení a přípravy podkladu | m2 | 7 | minerální vlákno tl. přes 80 do 120 mm | 1 | tenkovrstvá probarvená ve hmotě | 2178.03 | 2260.98
143 | Konstrukce ze zemin; násypy a skládky; poplatek za uložení odpadu na skládce vč. dopravy | t | 1 | beton (170101) | 1 | vzdálenost do 3 km | 448.5 | 433
143 | Konstrukce ze zemin; násypy a skládky; poplatek za uložení odpadu na skládce vč. dopravy | t | 4 | zemina a kamení (170504) | 2 | vzdálenost přes 3 do 10 km | 443.77 | 396
143 | Konstrukce ze zemin; násypy a skládky; poplatek za uložení odpadu na skládce vč. dopravy | t | 4 | zemina a kamení (170504) | 3 | vzdálenost přes 10 do 20 km | 613.54 | 621
200 | Hodinová sazba za práce HSV | h | 1 | zedník |  |  | 449.97 | 440
200 | Hodinová sazba za práce HSV | h | 2 | betonář |  |  | 504.61 | 465
200 | Hodinová sazba za práce HSV | h | 4 | kopáč |  |  | 495.84 | 495
200 | Hodinová sazba za práce HSV | h | 5 | řidič |  |  | 510.7 | 437.5
200 | Hodinová sazba za práce HSV | h | 6 | obsluha stavebních strojů |  |  | 576.69 | 484.77
200 | Hodinová sazba za práce HSV | h | 8 | pomocný dělník |  |  | 422.15 | 390
201 | Hodinová sazba za práce PSV | h | 1 | izolatér |  |  | 505.14 | 570
201 | Hodinová sazba za práce PSV | h | 2 | instalatér - topenář |  |  | 600.33 | 600
201 | Hodinová sazba za práce PSV | h | 3 | tesař - truhlář |  |  | 651.8 | 484
201 | Hodinová sazba za práce PSV | h | 6 | zámečník |  |  | 498.58 | 450
202 | Hodinová sazba za práce stavebně - montážní | h | 1 | montér ocelových konstr. |  |  | 732.33 | 672.5
202 | Hodinová sazba za práce stavebně - montážní | h | 2 | montér elektroinstalací |  |  | 546.18 | 530
202 | Hodinová sazba za práce stavebně - montážní | h | 3 | montér vzduchotechniky |  |  | 387.54 | 340
202 | Hodinová sazba za práce stavebně - montážní | h | 4 | montér externích potrubí |  |  | 767.83 | 685