## Tab113
Spotřeba na výrobu elektrické energie v parních elektrárnách, teplárnách a v PPC a kogeneraci v závodových výrobnách
Total Consumption for Electricity Production in Steam Power and CHP Plants and Steam Gas Cycle and Co-generation Autoproducers
Tabulka: D 2.2.1.3-2.1 | [7 empty] | Table: D 2.2.1.3-2.1
Období: 2004, 2005, 2006 | [7 empty] | Period: 2004, 2005, 2006
| Rok | Spotřeba na výrobu elektřiny celkem |  | Měrná spotřeba | Spotřeba paliv | Spotřeba elektřiny na přečerpání |  | Vsázka tepla na výrobu el. | Měrná spotř. vsázky | Vlastní spotřeba elektř. na výrobu elektřiny
| Year | Consumption for electricity production in total |  | Specific consumption | Fuel consumption | El. consumption for pumping storage |  | Heat used for elec. product. | Spec. Cons. Charge | Own electr. consumpt. by plant for ele. product.
|  | TJ | % | GJ/MWh | TJ | GWh | TJ | TJ | GJ/MWh | GWh | TJ
Výroba elektřiny celkem | 2004 | 87589 | 16.26 | 8.939 | 84662 | 0 | 0 | 0 | 8.641 | 813 | 2927 | Total Gross Electricity Production
| 2005 | 90131 | 16.59 | 8.904 | 87762 | 0 | 0 | 11 | 8.672 | 655 | 2358
| 2006 | 74756 | 13.68 | 8.615 | 72146 | 0 | 0 | 194 | 8.337 | 671 | 2416
Parní elektrárny a teplárny | 2004 | 72332 | 13.43 | 9.88 | 69556 | * | * | * | 9.501 | 771 | 2776 | Steam Power and CHP Plants
| 2005 | 73969 | 13.61 | 9.884 | 71762 | * | * | * | 9.589 | 613 | 2207
| 2006 | 58798 | * | 9.459 | 56516 | * | * | * | 9.092 | 634 | 2282
Parní elektrárny kondenzační soustrojí | 2004 | 14336 | 2.66 | 17.83 | 13126 | * | * | * | 16.326 | 336 | 1210 | Steam Power and CHP Plants Condensing
| 2005 | 10235 | 1.88 | 15.096 | 10008 | * | * | * | 14.761 | 63 | 227
| 2006 | 9300 | 1.7 | 8.619 | 8940 | * | * | * | 8.285 | 100 | 360
Parní elektrárny soustrojí kondenzační s odběrem | 2004 | 49545 | 9.2 | 9.929 | 48299 | * | * | * | 9.679 | 346 | 1246 | Steam Power and CHP Plants Condensing with extraction
| 2005 | 51862 | 9.55 | 10.219 | 50267 | * | * | * | 9.905 | 443 | 1595
| 2006 | 34860 | 6.38 | 10.706 | 33247 | * | * | * | 10.211 | 448 | 1613
Parní elektrárny soustrojí protitlakové | 2004 | 10836 | 2.01 | 7.097 | 10516 | * | * | * | 6.887 | 89 | 320 | Steam Power and CHP Plants Back-pressure
| 2005 | 11872 | 2.19 | 6.859 | 11487 | * | * | * | 6.636 | 107 | 385
| 2006 | 14638 | 2.68 | 7.782 | 14328 | * | * | * | 7.617 | 86 | 310
Paroplynový cyklus a kogenerace | 2004 | 15228 | 2.83 | 7.572 | 15084 | * | * | * | 7.501 | 40 | 144 | Steam Gas Cycle and Co-generation Power Plants
| 2005 | 16114 | 2.97 | 7.732 | 15970 | * | * | * | 7.663 | 40 | 144
| 2006 | 15641 | 2.86 | 7.844 | 15511 | * | * | * | 7.779 | 36 | 130
PPC - plynová část | 2004 | 15023 | 2.79 | 7.504 | 14998 | * | * | * | 7.492 | 7 | 25 | Steam Gas Cycle and Co-generation Power Plants Gas Part
| 2005 | 15860 | 2.92 | 7.684 | 15828 | * | * | * | 7.669 | 9 | 32
| 2006 | 15486 | 2.83 | 7.893 | 15472 | * | * | * | 7.886 | 4 | 14
PPC - parní část | 2004 | 204 | 0.04 | 22.644 | 85 | * | * | * | 9.444 | 33 | 119 | Steam Gas Cycle and Co-generation Power Plants Steam Part
| 2005 | 234 | 0.04 | 11.68 | 122 | * | * | * | 6.1 | 31 | 112
| 2006 | 296 | 0.05 | 9.256 | 181 | * | * | * | 5.656 | 32 | 115